| Redes de defensa contra los incendios forestales |  | Definición | Obligaciones | Medido desde | Personas responsables |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redes de fajas de gestión de biomasa Redes de fajas de gestión de biomasa | Redes Primarias: son infraestructuras lineales de prevención y defensa. Nacen por definición legal. | Autopistas, autovías, corredores, vías rápidas y carreteras convencionales | Deberá gestionarse la biomasa en los terrenos incluidos en la zona de dominio público. En dichos terrenos no podrá haber árboles de las especies señaladas en la DA 3ª de la Ley. | Dentro del dominio público. | Administraciones, entidades o sociedades que tengan la gestión (por competencia o cedida). |
|  |  | Infraestructuras ferroviarias | Deberá gestionarse la biomasa, en los terrenos incluidos en la zona de dominio público. No podrá haber árboles de las especies señaladas en la DA 3ª de la Ley. | Dentro del dominio público. |  |
|  |  | Lineas de transporte y distribución de energía eléctrica | Aparte de las especificaciones de la reglamentación electrotécnica, los árboles y otra vegetación, deberá gestionarse la biomasa en una faja de 5 m. Además, en una faja de 5 metros desde el linde de la infraestructura no podrá haber árboles de las especies señaladas en la DA 3ª de la Ley. | Desde la proyección de los conductores eléctricos más externos, considerando su desviación máxima producida por el viento. |  |
|  |  | Subestaciones eléctricas | Deberá gestionarse la biomasa en una faja de 5 metros. Además, en dicha faja no podrá haber árboles de las especies señaladas en la DA 3ª de la Ley. | Desde el último elemento en tensión y desde los paramentos de las edificaciones no destinadas a las personas. |  |
|  |  |  | En edificaciones destinadas a albergar oficinas, almacenes o parque móvil, deberá gestionarse la biomasa en una franja de 50 m perimetral. En esos 50 m no podrá haber árboles de las especies señaladas en la DA 3ª de la Ley. | La Ley no establece desde donde, se entiende que desde su paramento. |  |
|  |  | Líneas de transporte y distribución de gas natural, estaciones de regulación y medida de gas y depósitos de distribución de gas. | En las conducciones de transporte deberá gestionarse la biomasa en una faja de 1,5 m a cada lado de su eje. | El eje de la conducción. |  |
|  |  |  | En las estaciones de regulación, medida y depósitos de distribución de gas, deberá gestionarse la biomasa teniendo en cuenta la reglamentación derivada de su normativa específica, siendo en todo caso, como mínimo, una faja de 5 metros. | La Ley no establece desde donde, se entiende que desde su límite. |  |
|  |  | Estaciones de telecomunicaciones. | - Deberá gestionarse la biomasa en una faja de 5 metros, además, en dicha faja no podrá haber árboles de las especies señaladas en la DA 3ª de la Ley. | Desde las infraestructuras de telecomunicación y desde los paramentos de las edificaciones no destinadas a las personas. |  |
|  |  |  | - En edificaciones destinadas a albergar oficinas, almacenes o parque móvil, deberá gestionarse la biomasa en una franja de 50 m perimetral. En esos 50 m no podrá haber árboles de las especies señaladas en la DA 3ª de la Ley. | Desde el paramento. |  |
|  | Redes secundarias: tienen un ámbito municipal y poseen la función prioritaria de protección de los núcleos poblacionales, las infraestructuras, los equipamientos sociales, las zonas edificadas, los parques y los polígonos industriales. Nacen de los Planes de municipales de prevención y defensa contra los incendios forestales. En su ausencia se usa la definición legal. | Límite del suelo urbano, de núcleo rural y urbanizable. | Deberá gestionarse la biomasa en una franja de 50 m perimetral, y no podrá haber árboles de las especies señaladas en la DA 3ª de la Ley. | Desde el límite del suelo. | Personas físicas o jurídicas titulares del derecho de aprovechamiento. |
|  |  | Edificaciones, viviendas aisladas y urbanizaciones situados a menos de 400 metros del monte, y edificaciones aisladas en suelo rústico situadas a más de 400 metros del monte. | Deberá gestionarse la biomasa en una franja de 50 m perimetral, y no podrá haber árboles de las especies señaladas en la DA 3ª de la Ley. | Desde los paramentos exteriores o los límites de sus instalaciones anexas. |  |
|  |  | Edificaciones sin título habilitante o incumpliéndolo. |  |  | Propietario de los terrenos edificados. |
|  |  | Depósitos de basura, gasolineras, parques e instalaciones industriales situados a menos de 400 metros del monte. | Deberá gestionarse la biomasa en una franja de 50 m perimetral, y no podrá haber árboles de las especies señaladas en la DA 3ª de la Ley. | Desde el límite de las instalaciones. | Personas físicas o jurídicas titulares del derecho de aprovechamiento. |
|  |  | Cámpines situados a menos de 400 metros del monte. | Deberá gestionarse la biomasa en una franja de 50 m perimetral, y no podrá haber árboles de las especies señaladas en la DA 3ª de la Ley. | Desde el cierre perimetral. |  |
|  | No aparece en el artículo que regula las redes secundarias, si no en un artículo aparte, pero por su similitud (tanto en contenido como en competencia) la incluimos en este punto. | Nuevas instalaciones destinadas a explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales y viviendas vinculadas a estas. Nuevas urbanizaciones y edificaciones para uso residencial, comercial, industrial o de servicios resultantes de la ejecución de planes de ordenación urbanística que afecten a zonas de monte o de influencia forestal, y que no tengan continuidad inmediata con la trama urbana y que resulten colindantes con monte o con zonas de influencia forestal. | Asegurar la existencia de una faja perimetral de protección para la gestión de la biomasa y retirada de especies de 50 metros alrededor de la urbanización, edificación o instalación, libre de vegetación seca y con la masa arbórea aclarada, que en ningún caso contendrá especies de la DA 3ª de la Ley. | Desde el límite exterior de la edificación o instalación destinada a las personas. |  |
|  | Redes terciarias: se ubican en los terrenos forestales y zonas de influencia forestal y están vinculadas a las infraestructuras de uso público, así como a las siguientes infraestructuras de prevención y defensa contra los incendios forestales: caminos, viales, pistas forestales, cortafuegos, fajas auxiliares de pista, áreas cortafuegos y otras infraestructuras o construcciones relacionadas con la prevención y defensa contra los incendios forestales. Nacen de los Planes de prevención y defensa contra los incendios forestales de Distrito. En su ausencia se usa la definición legal. | Infraestructuras de uso público o áreas recreativas | Gestionar la biomasa vegetal en la totalidad de la superficie de las infraestructuras de uso público o áreas recreativas, así como en una franja perimetral de 50 m. | La Ley no establece desde donde, se entiende que desde su límite. |  |
|  |  | Zonas forestales de alto valor | Gestionar la biomasa vegetal en la totalidad de las parcelas que se encuentren dentro de una franja circundante de 50 m. | La Ley no establece desde donde, se entiende que desde su límite. | Personas físicas o jurídicas titulares del derecho de aprovechamiento o administraciones, entidades o sociedades que tengan la gestión (por competencia o cedida). |
|  |  | Vías y caminos forestales | Gestión de la biomasa vegetal se hará, en el estrato arbustivo y subarbustivo, en la plataforma de rodadura del camino y en los 2 metros. | Arista exterior del camino. | Personas físicas o jurídicas titulares del derecho de aprovechamiento. |
|  |  | Resto de infraestructuras de prevención y defensa contra los incendios forestales (cortafuegos, fajas auxiliares de pista, desbroces, áreas cortafuegos y otras infraestructuras de prevención y defensa contra incendios forestales). | La gestión de la biomasa vegetal se hará de acuerdo con el planeamiento de prevención y defensa contra los incendios forestales de los distritos, debiendo contemplarse en los instrumentos de ordenación o gestión forestal. | La Ley no establece desde donde, se entiende ha de gestionarse en la superficie que ocupan esas infraestructuras de defensa. | Personas físicas o jurídicas titulares del derecho de aprovechamiento. |
| Red viaria forestal |  |  |  |  |  |
| Red de puntos de agua |  |  |  |  |  |
| Red de vigilancia y detección de incendios forestales |  |  |  |  |  |
| Otras infraestructuras de apoyo a la extinción |  |  |  |  |  |

Antes, no podía haber especies en los primeros 30 metros.

Antes, no podía haber especies en los primeros 30 metros.

Antes, no podía haber especies en los primeros 30 metros.

Antes, no podía haber especies en los primeros 30 metros.

Antes era 30, y medidos dentro de la misma propiedad. .